|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **BIRCOsir DN 1000 – élément de caniveau sans pente intérieure**+ Longueur 2000 mm+ Largeur aux feuillures 1200 mm, largeur au sol 1200 mm+ Hauteur de construction 650 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir DN 1000 caniveau[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 1000 - obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur 1200 mm+ Pour hauteur de construction 650 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau n° 0/0 [ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau n° 0/0Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 1000 – recouvrements**+ Largeur 1184 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M16/A2 ou fixation Easylock par ml [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille fonte, fentes sextuples, peinte en noir par  immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation D 400livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir DN 1000 – coupe du caniveau et grille** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés. [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 1000 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300livraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |